УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 215»

_______________________ Матвеева Н.Н.

«_____» _____________ 2015г.

Инструкция

о порядке действий персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

1.  Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для МДОУ «Детский сад № 215»    (далее — Учреждения) в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03,  п. 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации  утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390.

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников при пожаре в Учреждении.

1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и воспитанников из здания Учреждения в случае пожара.

1.4.Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае пожара поданной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. (Ответственный: завхоз Петренко Р.Г.)

2.2. Выключить вытяжную вентиляцию на кухне

(Ответственный: шеф – повар Федоренко Н.Б.)

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных. (Ответственный: завхоз Петренко Р.Г.)

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания. (Ответственный: завхоз Петренко Р.Г.)

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающих потоков людей. (Ответственные: секретарь Лунева О.В., машинист по стирке белья Новикова И.И.)

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключите свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. (Ответственные: воспитатели)

2.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте (у ворот к МОУ СОШ № 15)

2.8. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора. ( Ответственные: старший воспитатель Васильева Н.Б., Яковлева Н.Н., Буданкова Н.Н., Лунева О.В.)

2.9. Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара. ( Ответственный: старший воспитатель Васильева Н.Б.)

2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения. (Ответственные: Титова И.А., Кульпина А.М., Родионова Н.А.)

3. Обязанности работников при пожаре.

3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла
или другие теплые вещи;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации воспитанников;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.